**校内零星工程维修清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算单位 | 数量 | 投标单价 | 小计费用 |
| 1 | 2号教学楼吸水彩砖补修 | 平方米 | 40 |  |  |
| 2 | 2号教学楼地砖空鼓、破换，包铲除清理 | 块 | 15 |  |  |
| 3 | 13栋学生宿舍漏水（铲除部分瓷砖，补顶裂缝，补防瓷涤料） | 间 | 27 |  |  |
| 4 | 3栋/12栋6楼补仿瓷，补裂缝 | 间 | 11 |  |  |
| 5 | 3栋/12栋栋屋顶消防水箱间排水 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |