附件：维修预算清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修预算清单 | | | | | |
| **序号** | **材料/项目名称** | **数量** | **单价/元** | **金额/元** | **备注** |
| 1 | 水泥 | 140包 | 25 | 3500 |  |
| 2 | 沙子 | 12方 | 280 | 3360 |  |
| 3 | 瓷砖 | 150㎡ | 40 | 6000 |  |
| 4 | 蹲便器 | 38个 | 70 | 2660 |  |
| 5 | 阳台防水 | 17间 | 620 | 10540 | 阳台防水、阳台铲除、铺贴人工费和清运垃圾 |
| 6 | 卫生间防水 | 39间 | 1200 | 46800 | 卫生间粉地面、防水、铲除地砖、铺贴地砖、清运垃圾，其中防水材料建议三棵树、德高、雨虹等品牌 |
| 7 | 刮仿瓷 | 714平 | 17 | 12138 | 包工包料，修补墙皮脱落包括宿舍、教学楼和行政楼，建议立邦、嘉宝莉等品牌 |
| 8 | 洗衣房安装水管 | 2处 | 200 | 400 | 包工包料，直径110管，长度5米，5个三通，修补4栋2楼洗衣房漏水 |
| **合计** | | | **85398元** | | |
| **说明：每项报价不得高于此项的单价，需打掉地砖进行补漏，工艺必须按照我校要求进行施工。所有材料进场需甲方验收后方可施工。施工期限30日内。** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **维修统计表** | | |
| **1.墙皮脱落情况统计** | | |
| **1栋** | 527脱落1平、523脱落2平、5楼走廊脱落5平、501脱落2平、435脱落1平、433脱落1平、431脱落1平、429脱落1平、424脱落1平、422脱落1平、420脱落1平、415脱落1平、413脱落1平、411脱落2平、409脱落2平、408脱落2平、407脱落3平、406脱落2平、405脱落2平、403脱落1平、4楼通道脱落4平、402脱落2平、四楼走廊脱落3平、四楼西面楼梯间脱落2平、四楼西面通道脱落3平、331脱落1平、三楼西面通道脱落2平、329脱落5平、325脱落3平、322脱落2平、320脱落1平、313脱落1平、310脱落1平、303脱落3平、301脱落2平、三楼走廊脱落2平、三楼东面通道脱落30平、二楼东面通道脱落60平、209脱落2平、205脱落1平、203脱落1平、201脱落3平、二楼西面通道墙皮脱落3平 | |
| **2栋** | 五楼西面楼梯间脱落5平、533脱落1平、513脱落1平、511脱落1平、509脱落1平、508脱落1平、五楼走廊脱落8平、505脱落1平、501脱落2平、三楼走廊脱落30平  309脱落1平、237脱落1平、架空层墙皮脱落4平 | |
| **3栋** | 五楼西面通道脱落30平、五楼东面脱落5平、五楼走廊脱落10平、539脱落1平、521脱落1平、520脱落1平、519脱落1平、516脱落1平、515脱落2平、510脱落3平、504脱落1平、四楼通道西面脱落10平、四楼通道东面脱落6平、四楼走廊脱落15平、427脱落2平、421脱落2平、419脱落10平、418脱落4平、417脱落5平、416脱落2平、415脱落3平、414脱落2平、413脱落3平、412脱落6平、410脱落1平、409脱落2平、408脱落2平、407脱落1平、406脱落3平、405脱落2平、401脱落3平、335脱落2平、333脱落5平、329脱落3平、328脱落2平、327脱落1平、326脱落1平、325脱落1平、313脱落1平、305脱落2平、304脱落1平、三楼西面通道脱落20平、三楼走廊脱落5平、237脱落1平、226脱落2平、223脱落4平、222脱落1平、220脱落1平、217脱落2平、216脱落1平、215脱落1平、214脱落3平、212脱落1平、211脱落3平、210脱落3平、209脱落2平、207脱落2平、206脱落3平、205脱落2平、202脱落1平、二楼通道顶东面脱落4平、二楼通道顶西面脱落4平、二楼走廊脱落10平、二楼东面楼梯间脱落10平 | |
| **4栋** | 525脱落1平、521脱落1平、519脱落1平、518脱落1平、515脱落1平、513脱落1平、512脱落1平、511脱落1平、510脱落1平、509脱落2平、507脱落1平、506脱落1平、505脱落1平、503脱落1平、502脱落2平、501脱落1平、五楼走廊脱落5平、426脱落1平、421脱落1平、419脱落1平、417脱落1平、415脱落1平、414脱落1平、413脱落1平、412脱落3平、409脱落4平、408脱落3平、407脱落4平、406脱落2平、405脱落5平、404脱落2平、403脱落10平、401脱落2平、四楼走廊脱落20平、331脱落2平、210脱落2平、108脱落2平、107脱落1平、103脱落1平 | |
| **教学楼** | 一楼C区墙顶脱落4平、一楼D区墙顶脱落5平、一楼A区墙顶脱落20平、二楼C区楼梯和走廊脱落3平、二楼B区墙顶脱落2平、二楼D区墙顶脱落3平、三楼A区墙顶脱落5平、三楼C区墙顶脱落2平、三楼D区墙顶脱落3平、四楼A区墙顶脱落50平、四楼D区墙顶脱落5平、四楼C区墙顶脱落7平、四楼B区墙面脱落1平、五楼A区柱子脱落2平、五楼B区墙面顶脱落3平、五楼D区墙面顶脱落3平 | |
| **行政楼和报告厅** | 行政楼一楼顶脱落20平、报告厅大厅脱落10平 | |
| **2.漏水情况统计** | | |
| 卫生间顶漏水 | **1栋** | 528、416、415、413、409、335、323、306、304、303 |
| **2栋** | 429、427、401、322、320、309、237、230、228 |
| **3栋** | 428、427、426、424、421、416、411、228、203、201 |
| **4栋** | 422、415、412、410、402、308 |
| 阳台  漏水 | **1栋** | 323、304、211、206、204 |
| **2栋** | 430、428、337、328、326、304、302、235 |
| **3栋** | 337、322、222 |
| **4栋** | 302 |
| 排水沟漏水 | **4栋** | 2楼西面洗衣房排水沟漏水 |
| 架空层顶部漏水 | **4栋** | 231、218卫生间热水管、233阳台地漏（算1间卫生间维修费用） |
| 好又多超市顶部漏水 | **3栋** | 3-228、3-226、3-224卫生间和阳台底部漏水（算3间卫生间维修费用） |