
询价文件

项目名称：江西省井冈山应用科技学校桃园防护围栏工程
 江西省井冈山应用科技学校
 2026年4月20日

第一章  询价邀请函

江西省井冈山应用科技学校就采购项目以校内询价方式组织招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

一、联系方式

采购人：江西省井冈山应用科技学校
联系人：程老师    联系电话：15170010706
二、项目说明

1.招标项目名称：江西省井冈山应用科技学校桃园防护围栏工程
2.预算金额：16620.0元
3.最高限价：16620.0元
三、投标人资格：

※1.提供《吉安市政府采购供应商资格信用承诺函》（见附件）；
※2.投标人开标前持身份证及复印件（必带，如法人不出席，还需出示法人授权书及法人身份证复印件）、合格的企业法人营业执照（三证合一）原件或复印件，资格验证合格的投标人方可参加投标。

3.本次招标不接受联合体投标。

投标人须在开标时间2026年4月24日北京时间上午10：00前将携带投标文件到江西省井冈山应用科技学校行政楼511室参与现场投标，未按时入场签到拒收投标文件，报价单的报价必须打印，手写无效，且必须加盖公章并密封，否则无效。
  江西省井冈山应用科技学校      
2026年4月20日      
第二章  投标人须知
一、解释权

（1）本次招标的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。

（2）招标文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出书面异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

二、投标文件的组成

投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求，应包含但不限于以下内容。投标文件一式两份，一正一副。正副本内容不一致以正本为准，所有文件须胶装成册，密封包装，并在封口处加盖投标人公章。
（1）法人代表证明或法人授权委托书
（2）投标人基本情况表
（3）资格信用承诺函（见附件）

（4）投标报价单
（5）投标人认为需要提交的其他文件和资料

三、投标报价说明

投标人应根据采购人提供的招标文件编制投标报价单。投标报价应为最具竞争性的一次性报价，如有优惠条款，应在投标文件中注明，最终优惠价即投标报价，不接收定标后的任何形式的优惠说明。

本项目采用总价包干方式，报价应包含项目所需的所有费用（包括不限于材料采购、运输、施工、人工、税金、利润、后期质保等一切费用），均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

四、项目要求

1、中标人须完全按照第三章技术参数要求进行施工建设。 

2、项目需满足桃园防护、教学实训、校园美观等核心需求，保障防护效果与教学使用。

3、本项目服务方式：现场施工，严格按照施工工艺流程完成全部作业，确保工程质量。

4、质保期：自验收合格之日起1年，质保期内免费维修、更换损坏部件。
五、投标文件的评价和比较

（1）本项目采取现场报价方式，报价单详见第四章。
（2）本项目在投标人投标文件完全响应招标文件要求的前提下采取最低评标价法评标。

六、结果公示

采购人在评标结束后3个工作日内在江西省井冈山应用科技学校学校官网公示中标结果。

七、签订合同

中标人应按指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

八、工期
合同签订后15日内完成全部施工并交付使用。

九、验收

待服务期结束后，由采购人组织验收。

十、付款方式
项目验收合格后一次性支付合同价款。

第三章  技术参数及工程量
	序号
	名称
	主要建设内容

	1
	工程概况
	1.地块为近似的长方形（宽约17.5米，长约49.5米），周长约为：134米。

2.立柱间距：设为1.5米（保证三角铁桩的稳固性，抵抗带刺铁丝的拉力），立柱数量：约为90根。

3.转角桩：四角需加固，使用更粗壮的三角铁或增加斜撑（本方案按标准三角铁统一计算，施工时四角需额外灌注混凝土加固）。

4.总高度：250 cm（地面以上）+ 50 cm（地下埋深）= 300 cm

5.下部结构：高180 cm，采用小孔铁质网（防钻入，防小动物）。

6.上部结构：高60 cm，设两道带刺铁丝（加强防攀爬）。

7.立柱：三角铁（角钢）桩。

8.门：设一樘铁网门。

	2
	整体建设要求
	1.围栏总高度 300cm（地面以上250cm+地下埋深50cm），具备防护、通透、教学、美观四大功能；

2.有效阻止人员随意进入、防止花果被盗，不影响桃树光合作用；

3.满足《植物生长与环境》《果树栽培》等课程物候期观察实训需求；4.整体整洁规范，契合校园农业景观标准。

	3
	围栏结构与材料
	1.下部结构：高180cm，小孔铁质网，网孔1.5cm×1.5cm，丝径3.5mm-4.0mm，热浸镀锌处理；

2.上部结构：高60cm，两道12号热镀锌四芯刺丝，间距30cm；

3.立柱：50mm×50mm×5mm 热镀锌三角铁，热镀锌防锈蚀，寿命10年以上。立柱间距1.5米，总数量约90根，四角加固处理；

4.门：一樘铁网门，高250cm、宽150cm，配镀锌管门柱、防盗锁具、合页；

5.紧固件：不锈钢/镀锌螺栓、扎丝，M8或M10，丝径2.5-3mm，防锈处理，用于连接网片与立柱。

	4
	施工工艺要求
	1.放线与地基：

（1）清理：清理围栏线路上的杂草、石块，保证施工面平整。

（2）放线：用石灰粉画出围栏边线及90个立柱点。

（3）挖坑：人工或机械挖坑，规格为 40cm×40cm×50cm（深）。

2.立柱安装：

（1）浇筑：坑底铺10cm碎石垫层，放入三角铁立柱，临时支撑校正垂直度。

（2）灌浆：浇筑C20混凝土（水泥:沙:石子 = 1:2:4），捣实。

（3）养护：混凝土需养护3-5天，待完全凝固后方可进行下一步张拉作业。

3.网片与刺丝安装：

（1）挂网：将180cm高的铁质网展开，沿立柱铺设。网片之间需有搭接或采用连接件固定。

（2）固定：使用专用卡扣或镀锌螺栓，将网片紧绷后固定在三角铁立柱上。重点： 网片下沿需距地面不超过5cm，防止从底部钻入。

（3）拉刺丝：在立柱顶部以下60cm区域内（即离地面210cm和240cm处）拉两道带刺铁丝。使用紧线器拉紧，并固定在立柱的预留孔或焊接的挂钩上。

4.门安装：

（1）在门洞两侧浇筑混凝土门柱（或安装加厚的门框立柱）。

（2）焊接门轴，安装铁门，调整水平。

（3）安装挂锁、搭扣（建议使用防剪挂锁）。

5.整体施工符合安全规范，无安全隐患。

	5
	教学与维护配套
	1.建成后作为实训基地，满足桃树各生长阶段教学观察需求；

2.提供防腐、刺丝紧度、门锁、藤蔓清理等维护指导；

3.质保期内响应维修需求，保障围栏正常使用。


注：以上项目需求为实质性条款，投标人须完全响应；否则，视为无效投标。

 报价单

	项目名称
	服务要求
	施工期

	江西省井冈山应用科技学校桃园防护围栏工程
	完全满足本文件

第二章、第三章要求
	15天

	报价：              元（大写：          整）


法人代表（授权委托人）：

供应商联系电话：

供应商（盖章）     
年   月   日       
附件
吉安市政府采购供应商资格信用承诺函
致江西省井冈山应用科技学校:

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所做信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

          或自然人(签字):

            年    月    日

注：我单位（本人）指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。


